РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2022 г.                                                                                                № 485

с. Шелаболиха

| Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, с частью 1 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района (приложение № 1).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Стариенко С.А.

| Приложение: | Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района и приложения к ней на 11 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

Глава района                                                                                                 А.Н. Шушунов

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Шелаболихинского района от «08» сентября 2022 года № |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района

1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

2. Проверку готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов осуществляет межведомственная группа по приемке готовности объектов жилого фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей Шелаболихинского района к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов, созданная распоряжением Администрации района от 08 сентября 2022 года № 334-р «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Шелаболихинского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов и проверке готовности объектов социальной сферы» (далее комиссия).

3. Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду, указан в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Сроком начала работы Комиссии является первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района (далее - График), согласно приложению 2 к настоящей Программе.

5. Сроком окончания работы Комиссии является дата оформления акта готовности муниципального образования «Шелаболихинский район» к работе в осенне-зимний период.

6. Организации, осуществляющие мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения, предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении 2 к настоящей Программе:

приказ (распоряжения) руководителя Организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организации к работе в осенне-зимний период;

акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период;

документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительный условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 и настоящей Программы.

7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, указанные в пункте 6, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме согласно приложению 4 к настоящей Программе и выдается Администрацией района, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

11. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

12. Комиссия по итогам своей работы в срок до 10 октября оформляет Акты проверки готовности объектов муниципального района к работе в осенне-зимнем периоде.

13. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.

15. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 5 к настоящей Программе.

16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 15 настоящей Программы.

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района                                                             Т.Г.Шубина

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского район

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений |
| --- | --- |
| Жилищный фонд |
| 1 | ТСН «Согласие» |
| МКГУ «Многофункцианальный культурный ценр» Шелаболихинского района Алтайского края |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» |
| Учреждения образования |
| 1 | МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» |
| 2 | МБОУ «Инская СОШ» |
| 3 | «Ильинская СОШ» филиал МБОУ «Кучукская СОШ» |
| 4 | МБОУ «Кучукская СОШ» |
| 5 | МБОУ «Кипринская СОШ» |
| 6 | «Макаровская СОШ» филиал МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» |
| 7 | МБОУ «Новообинцевская СОШ» |
| 8 | «Омутская СОШ» » филиал МБОУ«Кипринская СОШ» |
| 9 | «Селезневская СОШ» филиал МБОУ«Кипринская СОШ» |
| 10 | «Чайкинская ООШ» филиал МБОУ «Крутишинская СОШ» |
| 11 | МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» |
| 12 | МБДОУ Шелаболихинский д/с «Золотая рыбка» |
| 13 | «Колосок» филиал МБУДО Шелаболихинский д/с |
| 14 | Шелаболихинский д/с «Колокольчик» |
| 15 | Дошкольная группа «Золотой ключик» МБОУ Кучукская СОШ |
| 16 | филиал МБУДО Шелаболихинский д/с Верх-Кучукский д/с «Родничок» |
| 17 | филиал МБУДО Шелаболихинский д/с Крутишинский д/с «Колосок» |
| Теплоснабжающая организация |
| 1 | МУП «Тепло» |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и  других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 08 сентября – 30 сентября 2022 года |
| 2 | Учреждения культуры | 25 сентября – 30 сентября 2022 года |
| 3 | Учреждения здравоохранения | 08 сентября – 30 сентября 2022 года |
| 4 | Учреждения образования | 20 сентября - 30 сентября 2022 года |
| 5 | Теплоснабжающая организация | 08 сентября – 30 сентября 2022 года |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду _________/ ________ | гг. |
| --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная 		,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»______________ г. , утвержденной

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении”

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан______________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________N _______.

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному период)

Приложение 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Шелаболихинского района

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии на отопление жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода теплоносителя.

Таблица 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

# Footnotes

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.